Сведения о заказчике

| Полное наименование заказчика, место нахождения организации, УНП | Открытое акционерное общество «Гомельтранснефть Дружба» 246022, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Артиллерийская, 8а УНП 400051494 |
| --- | --- |
| Ф.И.О., номера телефонов, электронной почты работника, ответственного за закупку в филиале | Мажако Василий Иванович, тел. 8 (0232) 79 79 34, zakupki@transoil.gomel.by факс 8 (0232) 79 79 93 |

Основная информация по закупке

| Дата размещения объявления | 06.12.2019 |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема предложений | 11.12.2019 |
| Требования к участникам | Не состоять в реестре коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском правонарушений в экономической сфере |
| ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Предмет закупки: «Закупка светильников» |
| Наименование | Количество/ Единица измерения | Требования к качеству товара (соответствие, ГОСТ, ТУ, прочее), наличие документов подтверждающих качество |
| Светодиодные панели для установки в потолок типа «армстронг» со следующими характеристиками: Размер – 595×595 мм; Высота не более 10 мм; Световой поток не менее 3600 Лм; Температура свечения 5000 - 6500 К; Рассеиватель – белый, матовый, равномерного свечения; Мощность 36 - 40 Вт; Напряжение 220 В; В комплекте с ЭПРА. | 50 шт | Сертификат соответствия таможенного союза если товар подлежит обязательной сертификации. |