**Сведения о заказчике**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование заказчика, место нахождения организации, УНП | Открытое акционерное общество «Гомельтранснефть Дружба»**филиал «ЦБПО»** 246020, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Базовая, 8УНП 400051494 |
| Ф.И.О., номера телефонов, электронной почты работника, ответственного за закупку в филиале | Моргунов Станислав Владимирович, +375232 79-71-75,+375 44 701-43-03,8-0232-25-24-26 (факс),byp@transoil.gomel.by |
| Филиалы ОАО «Гомельтранснефть Дружба» закупки товаров, работ и услуг осуществляют в соответствии с требованиями приказа генерального директора ОАО.Данный приказ регламентирует порядок осуществления закупок филиалами ОАО **до 1000 базовых величин.** |

**Основная информация по закупке**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата размещения объявления | 12.07.2019 |
| Дата и время окончания приема предложений | 17.07.2019 |
| Требования к участникам | Не состоять в реестре коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском правонарушений в экономической сфере, в соответствии с Указом Президента РБ от 23.10.2012 № 488 |
| **филиал «ЦБПО»** Предмет закупки:«Закупка метчиков и твердосплавных пластин» |
| Наименование | Количество | Единица измерения | Требования к качеству товара (соответствие, ГОСТ, ТУ, прочее), наличие документов подтверждающих качество |
| Метчики машинно-ручные удлиненные ГОСТ 3266-81 М20х2,5(общая длина - 220мм, режущая часть - 50мм) | 20 | шт | Сертификат соответствия ТС ТР, если товар подлежит обязательной сертификации. |
| Пластины твердосплавные ГОСТ 25395-90:- тип 01391 (сплав Т15К6) 16х10х6мм | 200 | шт | Сертификат соответствия ТС ТР, если товар подлежит обязательной сертификации. |
| Пластины твердосплавные ГОСТ 25395-90:- тип 01491 или 01492 (сплав ВК 8) 40х18х10мм | 100 | шт | Сертификат соответствия ТС ТР, если товар подлежит обязательной сертификации. |
| Пластина твердосплавная напаиваемая 02271 (сплав ВК 8) 18x16x6мм | 30 | шт | Сертификат соответствия ТС ТР, если товар подлежит обязательной сертификации. |