Сведения о заказчике

| Полное наименование заказчика, место нахождения организации, УНП | Открытое акционерное общество «Гомельтранснефть Дружба» 246022, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Артиллерийская, 8а УНП 400051494 |
| --- | --- |
| Ф.И.О., номера телефонов, электронной почты работника, ответственного за закупку в филиале | Мажако Василий Иванович, тел. 8 (0232) 79 79 34, zakupki@transoil.gomel.by факс 8 (0232) 79 79 93 |

Основная информация по закупке

| Дата размещения объявления | 06.11.2019 |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема предложений | 12.11.2019 |
| Требования к участникам | Не состоять в реестре коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском правонарушений в экономической сфере, в соответствии с Указом Президента РБ от 23.10.2012 № 488 |
| ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Предмет закупки: «Закупка приборов» |
| Наименование | Количество/ Единица измерения | Требования к качеству товара (соответствие, ГОСТ, ТУ, прочее), наличие документов подтверждающих качество |
| Дефектоскоп искровой (диапазон испытательного напряжения от 1 кВ до 35 кВ, шаг установки испытательного напряжения не более 5 кВ, диаметр контролируемых трубопроводов при использовании кольцевого электрода: 273 мм, 530 мм, 630 мм, 720 мм, 820 мм, 1020 мм, 1220 мм, в комплекте с прибором сменные электроды: щеточный, кольцевые пружины на различные диаметры трубопроводов) | 1 шт | Сертификат соответствия таможенного союза если товар подлежит обязательной сертификации. |
| Мультиметр цифровой портативный, зарегистрированный в Государственном реестре средств РБ с действующим сертификатом утверждения типа средств измерений (измерение постоянного тока от 1 мА до 10 А, измерение переменного тока до 10 А, измерение постоянного напряжения от 0,01 В до 600 В, входное сопротивление прибора не менее 10 МОм, измерение переменного напряжения до 600 В) | 2 шт |  |